| 鹤壁农垦商厦建筑消防设施年度检测服务项目响应报价书 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容及要求 |  | 计量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 鹤壁农垦商厦建筑消防设施年度检测服务项目 | - 1.鹤壁农垦商厦项目消防检测面积：2.4万平方米。 2.年度检测内容涵盖建筑内所有关键的消防设施系统，如火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示标志等‌关键项目包括火灾探测器、手动报警按钮的灵敏度及安装质量，消火栓水压、水带完整性及阀门开启功能，应急照明灯断电切换时间及亮度，防火门、防火卷帘的联动功能及密封性等。‌ 3.检测方应按要求出具的年度检测报告，检测报告应如实、完整地记录和描述所抽检设备的检测结果，基于现场检测结果，结合抽检判定原则给出客观、公正、科学的检测结论。 4.检测方应按要求提供：建筑消防设施检测记录表及影像资料；消防设施器材统计表；检测问题项记录表等。 5.检测方应配合项目维保单位按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》中的详细要求将本单位消防档案进行归档。 6.检测方初检完成后出具初检报告，初检报告中的问题项应提供具体可行的整改要求，问题项整改完成后，对本项目进行复检，并出具复检报告。‌ |  | 1项 |  |  |  |
| 2 | 费用合计 （含增值税） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 报价单位： |  |  |  |  |
|  |  |  | 报 价 人： |  |  |  |  |
|  |  |  | 日 期： | 年 月 日 |  |  |  |

附件：响应报价书